实验室安全分类分级要求

   一、实验室分类

根据实验室涉及的危险源类别，结合理工院校学科门类和专业设置类别，暂定我校实验室分为化学类、机电类、其他类等。

（一）化学类实验室

化学类实验室包括从事有机化学、无机化学、分析化学、物理化学、化学工程、环境工程、材料科学、制药工程、能源工程等专业方向中较多涉及化学反应、化学试剂的实验室。这类实验中的危险源分为两类，一类是易燃、易爆、有毒化学药品可能带来的化学性危险源，另一类是设备设施缺陷和防护缺陷所带来的物理性危险源。

（二）机电类实验室
机电类实验室包括从事机械设计与制造、电气工程、过程装备与控制、化工机械等专业教学科研中较多涉及传动、带压等机械设备的实验室。这类实验室的主要危险源包括机械加工类高速设备、高压及大电流设备、激光设备、加热设备等引起的绞、碾、碰、割、戳、切、高温烫伤等伤害。

（三）其他类实验室

其他类实验室主要包括计算机科学与技术、电子信息、通讯工程、测控技术等专业教学科研中较多涉及的计算机、电路板等实验室，社科类、艺术类的实验室，也包括各专业设立的机房，语音室。这类实验室主要危险源是带电导体，以及用电设备可能带来的用电安全风险，如人员触电、电路短路、焊接灼伤等。

实验室风险分级

实验室安全风险评价表（见附表）将实验室安全风险等级划分为：

（1）一级风险实验室：评分≥70，风险最大；
（2）二级风险实验室：40≤评分＜70，风险程度中等；
（3）三级风险实验室：评分＜40，风险程度较低。

请按照实验室安全风险评价表对所辖实验室打分并依据合计总分定级。

各级实验室管理要求

（一）各级实验室管理统一要求

1.实验室应建立危险源清单，每月统计1次本实验室危险源的种类及数量变化情况，报所在单位备案；

2.实验室应对不同的危险源制定相应的管控方案和应急预案，完善实验室相关安全管理制度，报所在单位备案；
    （二） 一级风险实验室

1.实验室必须制定符合实验室特点的安全培训内容和计划，每月对相关人员进行至少1次安全教育；至少每半年对所有实验室人员开展1次集中安全培训，并留存记录；

2.实验室每日进行安全自查，所属单位安全检查次数每月不少于2次，学校安全检查次数每月不少于1次，各级各类检查应形成检查记录并存档；

3.实验人员必须穿着实验服、使用必要的防护用具；

4.学生不能独自进入实验室开展实验，必须有导师现场指导，实验过程中必须全程值守。

（二） 二级风险实验室

1.实验室必须制定符合实验室特点的安全培训内容和计划，每两月对相关人员进行至少1次安全教育；至少每年对实验室人员开展1次集中安全培训，并留存记录；

2.实验室每日进行安全自查，所属单位安全检查次数每月不少于1次，学校安全检查次数每两个月不少于1次，各级各类检查应形成检查记录并存档；

3.实验人员必须穿着实验服、使用必要的防护用具；
4.学生不能独自进入实验室开展实验，必须有导师现场指导或一位以上同学陪同，实验过程中必须全程值守。

（三） 三级风险实验室

1.实验室必须制定符合实验室特点的安全培训内容和计划，每季度对相关人员进行至少1次安全教育，并留存记录；

2.实验室每日进行安全自查，所属单位安全检查次数每月不少于1次，学校安全检查次数每季度不少于1次，各级各类检查应形成检查记录并存档；
3.学生不能独自进入实验室开展实验，必须有导师现场指导或一位以上同学陪同，实验过程中必须全程值守。

