实验室安全风险评价表

（此表打印留存备案）

填表日期：      年    月   日（加盖部门公章）

| 实验室名称 |  |  | 地点 （区、楼、房间号） |  | 实验室（房间）安全负责人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 |  | 评价指标 |  | 计分标准 |  | 评分 |
| 1 | 教学科研方向 |  | 实验过程是否涉及合成放热、压力实验、持续加热等危险程度较高的因素 |  | 涉及合成放热实验，+5分； 涉及压力实验，+10分； 涉及持续加热实验，+10分 |  |  |
| 2 | 危险化学品 |  | 实验室危险化学品存量 |  | 有易燃易爆化学品总量≥25升（或公斤），+70分； 有易燃易爆化学品10~25升（或公斤），+40分； 有易燃易爆化学品<10升（或公斤），+10分； 使用或存放剧毒品，+70分 |  |  |
| 3 | 危险废弃物 |  | 实验室每月危险废弃物产生量 |  | 产生量≤20升（或公斤），不计分； 20升（或公斤）＜产生量≤80升（或公斤），+5分； 产生量＞80升（或公斤），+10分； |  |  |
| 4 | 气瓶、气罐 |  | 气瓶气罐数量 |  | 1-3个，+5分； 4个以上，+10分； 存放或使用易燃易爆或有毒气体，+70分； |  |  |
| 5 | 用电安全 |  | 用电是否存在过载风险 |  | 使用千伏以上高压动力电，+70分； 实验室内总体用电负荷较大，存在过载风险，+10分 |  |  |
| 6 | 压力容器（不含气瓶） |  | 压力容器数量 |  | 1-2台，+5分 3台以上，+10分 |  |  |
| 7 | 常用加热设备 |  | 烘箱、马弗炉、高温管式炉、培养箱、电炉、电磁炉、微波炉、电吹风、热风枪、电烙铁、各种浴锅等数量 |  | 1-3台，+5分 4-6台，+10分 7台以上，＋15分 |  |  |
| 8 | 冰箱 |  | 冰箱内是否存放危险化学品 |  | 有冰箱，但不是防爆冰箱，已经过防爆改造，储存危险化学品，+5分； 普通冰箱储存危险化学品，+20分 |  |  |
| 9 | 辐射装置 |  | 辐射装置 |  | 存放或使用核材料、非豁免的放射源或射线装置，+70分 其它射线装置，+5分 |  |  |
| 10 | 管理情况 |  | 实验室管理情况 |  | 实验室管理规范，不计分 实验室管理一般，+10分 实验室管理松懈，+20分 |  |  |
| 11 | 区域分隔情况 |  | 实验区和学习区情况 |  | 实验区与学习区混用，+5分 有物理隔离的独立学习区，+3分 无学习区，不计分 |  |  |
| 12 | 实验空间 |  | 人员、仪器设备拥挤程度 |  | 良好、一般，不计分 较拥挤、拥挤，+3分 |  |  |
| 13 | 实验室位置 |  | 实验室是否位于地下、半地下 |  | 是，+2分 否，不计分 |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 |  |  |

注：以每间实验室为单位进行评级。